**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016**

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2016** |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα** | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ32 (1") | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ40 (1.1/4") | 10,00 |  |  |  |  |
| 3 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ50 (1.1/2") | 20,00 |  |  |  |  |
| 4 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ63 (2") | 20,00 |  |  |  |  |
| 5 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ75 (2.1/2") | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | ΑΚΡΟΣ/ΝΙΟ Φ90 (3") | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | ΑΝΤΛΙΑ ARVEN TIGER 100MA | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | ΑΝΤΛΙΑ HIDROBEX DIRTY 1300 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒ. XKS-750SW | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΚΗ RAF ΓΩΝ. 2"-16 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΕΛ.ΕΜΦΡ.Φ80 | 1,00 |  |  |  |  |
| 12 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΑΠΕ Φ100-16ΑΤΜ ΧΥΤ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡ.20/23 DN80-16 | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡ.AVK Φ150/GGG ΡΝ25 ΜΕ ΒΟΛΑΝ | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | ΒΑΝΑ ΕΛ.ΕΜΦΡ.AVK Φ250/GGG ΡΝ25 ΜΕ ΒΟΛΑΝ | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. GATE WAY DN100-16 | 2,00 |  |  |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. GATE WAY DN200-16 | 3,00 |  |  |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ. GATE WAY DN80-16 | 2,00 |  |  |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ100-16ΑΤΜ | 2,00 |  |  |  |  |
| 21 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ100-25ΑΤΜ | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ50-16ΑΤΜ | 10,00 |  |  |  |  |
| 23 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡ.Φ80-16ΑΤΜ | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 1" | 2,00 |  |  |  |  |
| 25 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 1.1/2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 26 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 1.1/4" | 1,00 |  |  |  |  |
| 27 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 28 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 2.1/2" | 5,00 |  |  |  |  |
| 29 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΠΛΑ 3" | 2,00 |  |  |  |  |
| 30 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1" Ο.Π. | 20,00 |  |  |  |  |
| 31 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1.1/2" Ο.Π. | 20,00 |  |  |  |  |
| 32 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1.1/4" Ο.Π. | 20,00 |  |  |  |  |
| 33 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1/2" Ο.Π. | 1,00 |  |  |  |  |
| 34 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.2" Ο.Π. | 20,00 |  |  |  |  |
| 35 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 36 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.2.1/2" Ο.Π. | 1,00 |  |  |  |  |
| 37 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.3/4" Ο.Π. | 20,00 |  |  |  |  |
| 38 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.BUGATTI 2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 39 | ΒΙΔΕΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒ. | 500,00 |  |  |  |  |
| 40 | ΒΙΔΕΣ ΧΥΤ/ΡΩΝ | 10,00 |  |  |  |  |
| 41 | ΒΡΥΣΗ (ΚΑΝΟΥΛ) 1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 42 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ110-90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 43 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ225-45 | 2,00 |  |  |  |  |
| 44 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ225-90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 45 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ250-45 | 3,00 |  |  |  |  |
| 46 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ280-45 | 1,00 |  |  |  |  |
| 47 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ280-90 | 3,00 |  |  |  |  |
| 48 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ315-30 | 1,00 |  |  |  |  |
| 49 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ315-45 | 1,00 |  |  |  |  |
| 50 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ315-90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 51 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ110-45 | 5,00 |  |  |  |  |
| 52 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ110-90 | 15,00 |  |  |  |  |
| 53 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ200-45 | 1,00 |  |  |  |  |
| 54 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ200-90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 55 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ40-90 | 5,00 |  |  |  |  |
| 56 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ50-90 | 2,00 |  |  |  |  |
| 57 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ63-90 | 2,00 |  |  |  |  |
| 58 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ75-45 | 5,00 |  |  |  |  |
| 59 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ75-90 | 6,00 |  |  |  |  |
| 60 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ.ΡΕ100 Φ90-90 | 10,00 |  |  |  |  |
| 61 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔ.ΓΑΛΒ.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 62 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΡΔ.ΓΑΛΒ.2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 63 | ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ ΓΑΛΒ. 1.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 64 | ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ ΓΑΛΒ. 3" | 1,00 |  |  |  |  |
| 65 | ΓΩΝΙΑ ΟΞΥΓ. 219,1 | 2,00 |  |  |  |  |
| 66 | ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ 1" ΠΛΑΣΤ. | 5,00 |  |  |  |  |
| 67 | ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ 3/4" ΠΛΑΣΤ. | 6,00 |  |  |  |  |
| 69 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RAF 2" | 2,00 |  |  |  |  |
| 70 | ΕΞΑΕΡ/ΚΟ SFIATO SEMPL.Φ50-25ΑΤ | 5,00 |  |  |  |  |
| 71 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 2"-16ΑΤΜ ΔΙΠΛ.ΕΝΕΡ | 2,00 |  |  |  |  |
| 72 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2" | 3,00 |  |  |  |  |
| 73 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ Φ50/400 16ΑΤΜ ΔΕ | 5,00 |  |  |  |  |
| 74 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ Φ50-16ΑΤΜ Δ.Ε.GLEF | 1,00 |  |  |  |  |
| 75 | ΖΙΜΠΩ PE/PVC (ΟΛΙΣΘ.) 110mm | 1,00 |  |  |  |  |
| 76 | ΖΙΜΠΩ LE PE (ΟΛΙΣΘ.) 140mm | 1,00 |  |  |  |  |
| 77 | ΖΙΜΠΩ PE/PVC (ΟΛΙΣΘ.) 90mm | 2,00 |  |  |  |  |
| 78 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 151-181 | 2,00 |  |  |  |  |
| 79 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 235-265 | 2,00 |  |  |  |  |
| 80 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ110 | 75,00 |  |  |  |  |
| 81 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ140 | 5,00 |  |  |  |  |
| 82 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ160 | 10,00 |  |  |  |  |
| 83 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ200 | 10,00 |  |  |  |  |
| 84 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ225 | 1,00 |  |  |  |  |
| 85 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ250 | 5,00 |  |  |  |  |
| 86 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ280 | 1,00 |  |  |  |  |
| 87 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ32 | 5,00 |  |  |  |  |
| 88 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ355 | 1,00 |  |  |  |  |
| 89 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ40 | 5,00 |  |  |  |  |
| 90 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ50 | 5,00 |  |  |  |  |
| 91 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ63 | 35,00 |  |  |  |  |
| 92 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ75 | 12,00 |  |  |  |  |
| 93 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΕ100 Φ90 | 30,00 |  |  |  |  |
| 94 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΝ25 ΡΕ100 Φ110 | 5,00 |  |  |  |  |
| 95 | ΗΛΕΚ/ΦΕΣ ΡΝ25 ΡΕ100 Φ140 | 15,00 |  |  |  |  |
| 96 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ140 | 2,00 |  |  |  |  |
| 97 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ160 | 3,00 |  |  |  |  |
| 98 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ200 | 1,00 |  |  |  |  |
| 99 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ225 | 5,00 |  |  |  |  |
| 100 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ250 | 1,00 |  |  |  |  |
| 101 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ280 | 5,00 |  |  |  |  |
| 102 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ355/300 | 1,00 |  |  |  |  |
| 103 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ.Φ90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 104 | ΚΑΜΠΥΛΗ ASA 10" 90Μ STD LR | 5,00 |  |  |  |  |
| 105 | ΚΑΜΠΥΛΗ ASA 3" 90M STD LR | 1,00 |  |  |  |  |
| 106 | ΚΑΜΠΥΛΗ ASA 4" SCH40 | 20,00 |  |  |  |  |
| 107 | ΚΑΜΠΥΛΗ ASA 6" 90o | 1,00 |  |  |  |  |
| 108 | ΚΑΜΠΥΛΗ ASA 8" 90M STD LR | 1,00 |  |  |  |  |
| 109 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΧ.ΓΚΡΙ Φ50-90 | 5,00 |  |  |  |  |
| 110 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ160\*2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 111 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.PVC/PE Φ110\*1" | 1,00 |  |  |  |  |
| 112 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.PVC/PE Φ140\*2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 113 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.PVC/PE Φ160\*2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 114 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.PVC/ΡΕ Φ315\*2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 115 | ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 50cm | 20,00 |  |  |  |  |
| 116 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΥΤ/ΡΩΝ Φ280 | 1,00 |  |  |  |  |
| 117 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ110 | 100,00 |  |  |  |  |
| 118 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ140 | 50,00 |  |  |  |  |
| 119 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ160 | 100,00 |  |  |  |  |
| 120 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ200 | 15,00 |  |  |  |  |
| 121 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ225 | 100,00 |  |  |  |  |
| 122 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ250 | 15,00 |  |  |  |  |
| 123 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ280 | 70,00 |  |  |  |  |
| 124 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ315 | 5,00 |  |  |  |  |
| 125 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ355 | 20,00 |  |  |  |  |
| 126 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ63 | 11,00 |  |  |  |  |
| 127 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ75 | 4,00 |  |  |  |  |
| 128 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ.Φ90 | 30,00 |  |  |  |  |
| 129 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΟΣΤΟΠ DN125/150 | 3,00 |  |  |  |  |
| 130 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΠΟΝ. Φ200 | 3,00 |  |  |  |  |
| 131 | ΜΑΝΙΚΑ ΤΥΑΝΑ ΜΠΛΕ 2"- 50mm | 7,00 |  |  |  |  |
| 132 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 0-25ΒΑR | 1,00 |  |  |  |  |
| 133 | ΜΑΣΟΝ ΥΠΟΝ.Φ200 | 1,00 |  |  |  |  |
| 134 | ΜΑΣΟΝ Φ110-10ΑΤΜ PVC | 16,00 |  |  |  |  |
| 135 | ΜΑΣΟΝ Φ110-16ΑΤΜ PVC | 25,00 |  |  |  |  |
| 136 | ΜΑΣΟΝ Φ140-10ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 137 | ΜΑΣΟΝ Φ140-16ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 138 | ΜΑΣΟΝ Φ160-10ΑΤΜ PVC | 30,00 |  |  |  |  |
| 139 | ΜΑΣΟΝ Φ160-16ΑΤΜ PVC | 30,00 |  |  |  |  |
| 140 | ΜΑΣΟΝ Φ200-10ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 141 | ΜΑΣΟΝ Φ200-16ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 142 | ΜΑΣΟΝ Φ225-10ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 143 | ΜΑΣΟΝ Φ225-16ΑΤΜ PVC | 35,00 |  |  |  |  |
| 144 | ΜΑΣΟΝ Φ250-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 145 | ΜΑΣΟΝ Φ280-10ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 146 | ΜΑΣΟΝ Φ280-16ΑΤΜ PVC | 20,00 |  |  |  |  |
| 147 | ΜΑΣΟΝ Φ315-16ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 148 | ΜΑΣΟΝ Φ355-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 149 | ΜΑΣΟΝ Φ63-10ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 150 | ΜΑΣΟΝ Φ63-16ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 151 | ΜΑΣΟΝ Φ75-16ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 152 | ΜΑΣΟΝ Φ90-10ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 153 | ΜΑΣΟΝ Φ90-16ΑΤΜ PVC | 2,00 |  |  |  |  |
| 154 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1" | 20,00 |  |  |  |  |
| 155 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2" | 12,00 |  |  |  |  |
| 156 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1.1/4" | 5,00 |  |  |  |  |
| 157 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2" | 8,00 |  |  |  |  |
| 158 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 2" | 8,00 |  |  |  |  |
| 159 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2" | 50,00 |  |  |  |  |
| 160 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 3" | 1,00 |  |  |  |  |
| 161 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 3/4" | 5,00 |  |  |  |  |
| 162 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 163 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 164 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 1" | 1,00 |  |  |  |  |
| 165 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 2" | 2,00 |  |  |  |  |
| 166 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 2.1/2" | 3,00 |  |  |  |  |
| 167 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 3" | 2,00 |  |  |  |  |
| 168 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 4" | 2,00 |  |  |  |  |
| 169 | ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ. Μ10/1m | 3,00 |  |  |  |  |
| 170 | ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒ. Μ20/1m | 5,00 |  |  |  |  |
| 171 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ Μ30 | 20,00 |  |  |  |  |
| 172 | ΠΥΡΟΣΒ.ΜΑΝΙΚΑ PYROFLAT 50mm | 0,00 |  |  |  |  |
| 173 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.1" | 10,00 |  |  |  |  |
| 174 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.1.1/2" | 5,00 |  |  |  |  |
| 175 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.1.1/4" | 5,00 |  |  |  |  |
| 176 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.1/2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 177 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 178 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.2.1/2" | 2,00 |  |  |  |  |
| 179 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒ.ΘΗΛ.3/4" | 12,00 |  |  |  |  |
| 180 | ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ.Φ20 | 2,00 |  |  |  |  |
| 181 | ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ.Φ32 | 1,00 |  |  |  |  |
| 182 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ63x2" ΑΡΣ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 183 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.Φ63x2"ΘΗΛ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 184 | ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΣΩΛ 1.1/4" | 1,00 |  |  |  |  |
| 185 | ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΣΩΛ 2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 186 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΑΡΣ.Φ18x1/2"ΜΟΝΟΣ. | 2,00 |  |  |  |  |
| 187 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΘΗΛ.Φ16x1/2"ΜΟΝΟΣ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 188 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.20x20 ΔΙΠΛΟ | 2,00 |  |  |  |  |
| 189 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.25x25 ΔΙΠΛΟ | 1,00 |  |  |  |  |
| 190 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.32x32 ΔΙΠΛΟ | 2,00 |  |  |  |  |
| 191 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.ΜΟΝΟΣ.16x16 ΔΙΠΛ | 1,00 |  |  |  |  |
| 192 | ΡΟΔΕΛΕΣ | 15,00 |  |  |  |  |
| 193 | ΡΟΔΕΛΕΣ Μ30 | 20,00 |  |  |  |  |
| 194 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS10 48-51/150 | 2,00 |  |  |  |  |
| 195 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS10 48-58/250 | 1,00 |  |  |  |  |
| 196 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS10 60-70/200 | 2,00 |  |  |  |  |
| 197 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 135-155/300 | 3,00 |  |  |  |  |
| 198 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 155-175/300 | 2,00 |  |  |  |  |
| 199 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 190-210/300 | 1,00 |  |  |  |  |
| 200 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 215-235/350 | 2,00 |  |  |  |  |
| 201 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 235-255/350 | 5,00 |  |  |  |  |
| 202 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 275-295/400 | 5,00 |  |  |  |  |
| 203 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 345-365/400 | 1,00 |  |  |  |  |
| 204 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 80-100/300 | 1,00 |  |  |  |  |
| 205 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣ.FS20 95-115/300 | 10,00 |  |  |  |  |
| 206 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤ.PE100 Φ250x63 | 1,00 |  |  |  |  |
| 207 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ110x63 | 1,00 |  |  |  |  |
| 208 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ200x110 | 1,00 |  |  |  |  |
| 209 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ250x110 | 1,00 |  |  |  |  |
| 210 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ315x110 | 3,00 |  |  |  |  |
| 211 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ315x125 | 1,00 |  |  |  |  |
| 212 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ315x63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 213 | ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚ.ΡΕ100 Φ90x63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 214 | ΣΙΔ/ΣΩΛ.ΓΑΛΒ.ΚΙΤΡΙΝΗ 3" | 5,00 |  |  |  |  |
| 215 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ.1.1/2" | 5,00 |  |  |  |  |
| 216 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ.2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 217 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΧΛ.Φ25x25 | 2,00 |  |  |  |  |
| 218 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΧΛ.Φ32x32 | 2,00 |  |  |  |  |
| 219 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΧΛ.Φ40x40 | 10,00 |  |  |  |  |
| 220 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΧΛ.Φ63x63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 221 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ25x25 | 4,00 |  |  |  |  |
| 222 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ32x1" | 3,00 |  |  |  |  |
| 223 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ40x1.1/4 | 1,00 |  |  |  |  |
| 224 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ50x1.1/2 | 14,00 |  |  |  |  |
| 225 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ63x2" | 12,00 |  |  |  |  |
| 226 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ75x2.1/2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 227 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ Ε.Α.Φ90x3" | 2,00 |  |  |  |  |
| 228 | ΣΥΣΤ.2ΜΟΥΦ.Φ200x160 | 1,00 |  |  |  |  |
| 229 | ΣΥΣΤ.2ΦΛΑΝ.Φ100x80 | 1,00 |  |  |  |  |
| 230 | ΣΥΣΤ.2ΦΛΑΝ.Φ200x125 | 1,00 |  |  |  |  |
| 231 | ΣΥΣΤ.ASA SCH40 4"x 3" | 1,00 |  |  |  |  |
| 232 | ΣΥΣΤ.ASA STD 6"x 4" | 3,00 |  |  |  |  |
| 233 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 1" | 3,00 |  |  |  |  |
| 234 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 1.1/4" | 3,00 |  |  |  |  |
| 235 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 3/4" | 3,00 |  |  |  |  |
| 236 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1" | 7,00 |  |  |  |  |
| 237 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1.1/2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 238 | ΣΥΣΤ.ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1.1/4" | 7,00 |  |  |  |  |
| 239 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 1" | 5,00 |  |  |  |  |
| 240 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 1.1/4" | 10,00 |  |  |  |  |
| 241 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 1.1/2"x 3/4" | 3,00 |  |  |  |  |
| 242 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 1.1/4"x 1" | 5,00 |  |  |  |  |
| 243 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 1.1/4"x 3/4" | 15,00 |  |  |  |  |
| 244 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1" | 15,00 |  |  |  |  |
| 245 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1.1/2" | 15,00 |  |  |  |  |
| 246 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2"x 1.1/4" | 12,00 |  |  |  |  |
| 247 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2"x 3/4" | 15,00 |  |  |  |  |
| 248 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"x 1" | 30,00 |  |  |  |  |
| 249 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"x 1.1/2" | 12,00 |  |  |  |  |
| 250 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"x 1.1/4" | 10,00 |  |  |  |  |
| 251 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 2.1/2"x 2" | 16,00 |  |  |  |  |
| 252 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 3"x 2.1/2" | 2,00 |  |  |  |  |
| 253 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 4"x 2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 254 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 4"x 2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 255 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒ. 4"x 3" | 2,00 |  |  |  |  |
| 256 | ΣΥΣΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧ.1/2x3/8 | 1,00 |  |  |  |  |
| 257 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ110x75 | 2,00 |  |  |  |  |
| 258 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ110x90 | 2,00 |  |  |  |  |
| 259 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ140x110 | 3,00 |  |  |  |  |
| 260 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ160x110 | 2,00 |  |  |  |  |
| 261 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ160x140 | 2,00 |  |  |  |  |
| 262 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ160x90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 263 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ225x160 | 5,00 |  |  |  |  |
| 264 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ250x160 | 1,00 |  |  |  |  |
| 265 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ250x200 | 2,00 |  |  |  |  |
| 266 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ250x225 | 1,00 |  |  |  |  |
| 267 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ315x225 | 1,00 |  |  |  |  |
| 268 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ315x250 | 3,00 |  |  |  |  |
| 269 | ΣΥΣΤ.Ε.Α ΡΕ100 Φ355x315 | 10,00 |  |  |  |  |
| 270 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ110x90 | 5,00 |  |  |  |  |
| 271 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ125x110 | 1,00 |  |  |  |  |
| 272 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ40x32 | 1,00 |  |  |  |  |
| 273 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ50x32 | 1,00 |  |  |  |  |
| 274 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ63x32 | 1,00 |  |  |  |  |
| 275 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ63x50 | 10,00 |  |  |  |  |
| 276 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ75x63 | 2,00 |  |  |  |  |
| 277 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ90x63 | 10,00 |  |  |  |  |
| 278 | ΣΥΣΤ.ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ90x75 | 1,00 |  |  |  |  |
| 279 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 1" | 10,00 |  |  |  |  |
| 280 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 1.1/2" | 25,00 |  |  |  |  |
| 281 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 1.1/4" | 15,00 |  |  |  |  |
| 282 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 2" | 40,00 |  |  |  |  |
| 283 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 2.1/2" | 10,00 |  |  |  |  |
| 284 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 3" | 1,00 |  |  |  |  |
| 285 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Β.Τ. 64-67 | 10,00 |  |  |  |  |
| 286 | ΣΩΛ.ΗΛΕΚ/ΚΗ ΚΟΥΒΙΔΗΣ Φ50 ΚΟΚΚΙΝΟ | 50,00 |  |  |  |  |
| 287 | ΣΩΛ.ΗΛΕΚ/ΚΗ ΚΟΥΒΙΔΗΣ Φ63 ΜΑΥΡΟ | 50,00 |  |  |  |  |
| 288 | ΣΩΛ.ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΣΩΛ 32mm-1 1/4" | 10,00 |  |  |  |  |
| 289 | ΣΩΛ.Φ110-10ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 300,00 |  |  |  |  |
| 290 | ΣΩΛ.Φ110-12.5ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 100,00 |  |  |  |  |
| 291 | ΣΩΛ.Φ110-16ΑΤΜ PVC | 20,00 |  |  |  |  |
| 292 | ΣΩΛ.Φ110-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 100,00 |  |  |  |  |
| 293 | ΣΩΛ.Φ125-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 5,00 |  |  |  |  |
| 294 | ΣΩΛ.Φ140-12.5ΑΤΜ PVC | 15,00 |  |  |  |  |
| 295 | ΣΩΛ.Φ140-16ΑΤΜ PVC | 25,00 |  |  |  |  |
| 297 | ΣΩΛ.Φ160-12.5ΑΤΜ PVC | 25,00 |  |  |  |  |
| 298 | ΣΩΛ.Φ160-16ΑΤΜ PVC | 50,00 |  |  |  |  |
| 299 | ΣΩΛ.Φ160-Σ41 PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 300 | ΣΩΛ.Φ16x2" HYDROLIFE | 2,00 |  |  |  |  |
| 301 | ΣΩΛ.Φ18x2" HYDROLIFE | 100,00 |  |  |  |  |
| 302 | ΣΩΛ.Φ20 EURODRIP | 100,00 |  |  |  |  |
| 303 | ΣΩΛ.Φ200-16ΑΤΜ PVC | 15,00 |  |  |  |  |
| 304 | ΣΩΛ.Φ200-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 150,00 |  |  |  |  |
| 305 | ΣΩΛ.Φ200-Σ41 PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 306 | ΣΩΛ.Φ20-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 2,00 |  |  |  |  |
| 307 | ΣΩΛ.Φ225-10ΑΤΜ PVC | 25,00 |  |  |  |  |
| 308 | ΣΩΛ.Φ225-10ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 7,00 |  |  |  |  |
| 309 | ΣΩΛ.Φ225-16ΑΤΜ PVC | 65,00 |  |  |  |  |
| 310 | ΣΩΛ.Φ225-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 5,00 |  |  |  |  |
| 311 | ΣΩΛ.Φ225-16ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 1,00 |  |  |  |  |
| 312 | ΣΩΛ.Φ250-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 313 | ΣΩΛ.Φ250-12.5ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 3,00 |  |  |  |  |
| 314 | ΣΩΛ.Φ250-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 2,00 |  |  |  |  |
| 315 | ΣΩΛ.Φ250-Σ41 PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 316 | ΣΩΛ.Φ25-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 20,00 |  |  |  |  |
| 317 | ΣΩΛ.Φ280-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 318 | ΣΩΛ.Φ280-10ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 5,00 |  |  |  |  |
| 319 | ΣΩΛ.Φ280-12.5ΑΤΜ PVC | 10,00 |  |  |  |  |
| 321 | ΣΩΛ.Φ280-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 8,00 |  |  |  |  |
| 322 | ΣΩΛ.Φ280-16ΑΤΜ ΜΠΛΕ MRS100 | 12,00 |  |  |  |  |
| 323 | ΣΩΛ.Φ315-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 500,00 |  |  |  |  |
| 324 | ΣΩΛ.Φ32-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 300,00 |  |  |  |  |
| 325 | ΣΩΛ.Φ355-12.5ΑΤΜ PVC | 20,00 |  |  |  |  |
| 326 | ΣΩΛ.Φ355-16ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 327 | ΣΩΛ.Φ355-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 20,00 |  |  |  |  |
| 328 | ΣΩΛ.Φ40-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 20,00 |  |  |  |  |
| 329 | ΣΩΛ.Φ40-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 200,00 |  |  |  |  |
| 330 | ΣΩΛ.Φ50 ΑΠΟΧ.ΓΚΡΙ ΕΛΟΤ 686/Β | 5,00 |  |  |  |  |
| 331 | ΣΩΛ.Φ50-12.5ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 100,00 |  |  |  |  |
| 332 | ΣΩΛ.Φ63-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 333 | ΣΩΛ.Φ63-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 100,00 |  |  |  |  |
| 334 | ΣΩΛ.Φ63-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 10,00 |  |  |  |  |
| 335 | ΣΩΛ.Φ63-6ATM EURODRIP | 100,00 |  |  |  |  |
| 336 | ΣΩΛ.Φ75-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 337 | ΣΩΛ.Φ75-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 300,00 |  |  |  |  |
| 338 | ΣΩΛ.Φ75-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 12,00 |  |  |  |  |
| 339 | ΣΩΛ.Φ90-10ΑΤΜ PVC | 5,00 |  |  |  |  |
| 341 | ΣΩΛ.Φ90-16ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ MRS100 | 25,00 |  |  |  |  |
| 342 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 2"x30cm | 1,00 |  |  |  |  |
| 343 | ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΑΣΠΡΗ | 40,00 |  |  |  |  |
| 344 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜ/ΩΣ 0,30/250 ΚΟΚΚ. | 250,00 |  |  |  |  |
| 345 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 1.1/2" | 3,00 |  |  |  |  |
| 346 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 1.1/4" | 3,00 |  |  |  |  |
| 347 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 2" | 3,00 |  |  |  |  |
| 348 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 2.1/2" | 5,00 |  |  |  |  |
| 349 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 3" | 1,00 |  |  |  |  |
| 350 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΑΛΒ. 4" | 1,00 |  |  |  |  |
| 351 | ΤΑΠΑ Ε.Α.ΡΕ100 Φ225 | 1,00 |  |  |  |  |
| 352 | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΛΒ. 2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 353 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤ.ΘΗΛΥΚΗ 1" | 5,00 |  |  |  |  |
| 354 | ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤ.ΘΗΛΥΚΗ 3/4" | 2,00 |  |  |  |  |
| 355 | ΤΑΠΑ ΥΠΟΝ.ΘΗΛΥΚΗ Φ315 | 3,00 |  |  |  |  |
| 356 | ΤΑΦ 3ΦΛ.Φ100x100 ΧΥΤ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 357 | ΤΑΦ 3ΦΛ.Φ125x100 ΧΥΤ. | 1,00 |  |  |  |  |
| 358 | ΤΑΦ 3ΦΛ.Φ200x200 ΧΥΤ. | 2,00 |  |  |  |  |
| 359 | ΤΑΦ ASA 6" | 1,00 |  |  |  |  |
| 360 | ΤΑΦ ΑΠΟΧ.ΓΚΡΙ Φ50 | 1,00 |  |  |  |  |
| 361 | ΤΑΦ Ε.Α.ΡΕ100 Φ110 | 2,00 |  |  |  |  |
| 362 | ΤΑΦ Ε.Α.ΡΕ100 Φ140 | 1,00 |  |  |  |  |
| 363 | ΤΑΦ Ε.Α.ΡΕ100 Φ315 | 1,00 |  |  |  |  |
| 364 | ΤΑΦ Ε.Α.ΣΥΣΤ.ΡΕ100 Φ315Χ160 | 2,00 |  |  |  |  |
| 365 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ110 | 3,00 |  |  |  |  |
| 366 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ160 | 1,00 |  |  |  |  |
| 367 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ75 | 1,00 |  |  |  |  |
| 368 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΦΑΣ ΡΕ100 Φ90 | 5,00 |  |  |  |  |
| 369 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ.ΓΑΛΒ.1.1/2" | 2,00 |  |  |  |  |
| 370 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ.ΓΑΛΒ.1/2" | 3,00 |  |  |  |  |
| 371 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ.ΓΑΛΒ.2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 372 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ.ΓΑΛΒ.2.1/2" | 35,00 |  |  |  |  |
| 373 | ΤΕΦΛΟΝ 1/2"-10mt ΜΙΚΡΟ | 10,00 |  |  |  |  |
| 374 | ΤΕΦΛΟΝ 3/4"-15mt ΜΕΓΑΛΟ | 180,00 |  |  |  |  |
| 375 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ100 2 ΣΤΟΜΙΩΝ | 4,00 |  |  |  |  |
| 376 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ Φ80 2 ΣΤΟΜΙΩΝ | 2,00 |  |  |  |  |
| 377 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΒΙΔΕΣ | 250,00 |  |  |  |  |
| 378 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ | 50,00 |  |  |  |  |
| 379 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ | 50,00 |  |  |  |  |
| 380 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ | 50,00 |  |  |  |  |
| 381 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ | 30,00 |  |  |  |  |
| 382 | ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ | 15,00 |  |  |  |  |
| 383 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ MAD/NA R160 ΜΕ ΒΑΛ.1" | 150,00 |  |  |  |  |
| 384 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ MAD/NA R160 ΜΕ ΒΑΛ.1.1/4 | 51,00 |  |  |  |  |
| 385 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ MAD/ΝΑ R100 Χ.ΒΑΛ.1.1/4" | 100,00 |  |  |  |  |
| 386 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ SUPER DRY N.T. 3/4" | 100,00 |  |  |  |  |
| 387 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ | 5,00 |  |  |  |  |
| 388 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΡΑΚΟΡ 1" | 50,00 |  |  |  |  |
| 389 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΡΑΚΟΡ 1.1/2" | 5,00 |  |  |  |  |
| 390 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΡΑΚΟΡ 2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 391 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΤ-1 | 5,00 |  |  |  |  |
| 392 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ110 | 15,00 |  |  |  |  |
| 393 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ125 | 1,00 |  |  |  |  |
| 394 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ160 | 4,00 |  |  |  |  |
| 395 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ225 | 3,00 |  |  |  |  |
| 396 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ250 | 10,00 |  |  |  |  |
| 397 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ280 | 5,00 |  |  |  |  |
| 398 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ315 | 10,00 |  |  |  |  |
| 399 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ355 | 1,00 |  |  |  |  |
| 400 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 401 | ΦΛΑΝ.ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 Φ90 | 10,00 |  |  |  |  |
| 402 | ΦΛΑΝΤΖΑ ASA 10" | 2,00 |  |  |  |  |
| 403 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ100 | 100,00 |  |  |  |  |
| 404 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ125 | 5,00 |  |  |  |  |
| 405 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ150 | 10,00 |  |  |  |  |
| 406 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ200 | 20,00 |  |  |  |  |
| 407 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ250 | 25,00 |  |  |  |  |
| 408 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ300 | 10,00 |  |  |  |  |
| 409 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ50 | 20,00 |  |  |  |  |
| 410 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ63 | 10,00 |  |  |  |  |
| 411 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΣΤ.Φ80 | 20,00 |  |  |  |  |
| 412 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ100/110/125 | 30,00 |  |  |  |  |
| 413 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ125/140 | 1,00 |  |  |  |  |
| 414 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ150 | 5,00 |  |  |  |  |
| 415 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ200 | 5,00 |  |  |  |  |
| 416 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ250/280 | 10,00 |  |  |  |  |
| 417 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ300 | 10,00 |  |  |  |  |
| 418 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ350 | 1,00 |  |  |  |  |
| 419 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ50 | 2,00 |  |  |  |  |
| 420 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ63 | 2,00 |  |  |  |  |
| 421 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ Φ80/90 | 5,00 |  |  |  |  |
| 422 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 80x2.1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 423 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ100 | 5,00 |  |  |  |  |
| 424 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ50-63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 425 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ100/110 | 70,00 |  |  |  |  |
| 426 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ125 | 5,00 |  |  |  |  |
| 427 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ150/160 | 10,00 |  |  |  |  |
| 428 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ200 | 15,00 |  |  |  |  |
| 429 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ250/280 | 10,00 |  |  |  |  |
| 430 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ300/315 | 2,00 |  |  |  |  |
| 431 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ350 | 2,00 |  |  |  |  |
| 432 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ50 | 2,00 |  |  |  |  |
| 433 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ600 | 1,00 |  |  |  |  |
| 434 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ63 | 5,00 |  |  |  |  |
| 435 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ80/90 | 10,00 |  |  |  |  |
| 436 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ100 | 5,00 |  |  |  |  |
| 437 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ125 | 1,00 |  |  |  |  |
| 438 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ150 | 1,00 |  |  |  |  |
| 439 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ250 | 5,00 |  |  |  |  |
| 440 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ300 | 2,00 |  |  |  |  |
| 441 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ700 | 2,00 |  |  |  |  |
| 442 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN125 123-153 | 2,00 |  |  |  |  |
| 443 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN200 170-200 | 1,00 |  |  |  |  |
| 444 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN250 280-306 | 1,00 |  |  |  |  |
| 445 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ LE 208-225 | 1,00 |  |  |  |  |
| 446 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ PE 110 | 2,00 |  |  |  |  |
| 447 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ PE DN150-160 | 2,00 |  |  |  |  |
| 448 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ PE DN80-90 | 1,00 |  |  |  |  |
| 449 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΛΛΟ | 15,00 |  |  |  |  |
| 450 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ ΡΟΛΛΟ 1.2x3mm | 5,00 |  |  |  |  |
| 451 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ.5 ΚΟΠΙΛΙΕΣ 1/2" | 1,00 |  |  |  |  |
| 452 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120 | 1,00 |  |  |  |  |
| 453 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ 10" | 5,00 |  |  |  |  |
| 454 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ 273x6.3 | 3,00 |  |  |  |  |
| 455 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΕΠΕΝΔ.Φ168x7.11cm | 5,00 |  |  |  |  |
| 456 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΜΕ ΠΙΣΣΑ 114,3Χ6,3 | 20,00 |  |  |  |  |
| 457 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΜΕ ΠΙΣΣΑ 168.3 | 1,00 |  |  |  |  |
| 458 | ΧΑΛ/ΣΩΛ.ΜΕ ΠΙΣΣΑ 219.1 | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |