**ΠΡΟΣ: ΟΑΚ ΑΕ για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 51/2017**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των γεννητριών όζοντος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη για το έτος 2017**

Του/της ………………………………………………………………………………………………… με έδρα …………………………., οδός ………………………………………, αριθμ. ……, ΤΚ…………. Τηλ. …………………………………, e-mail: ……………………………… Α.Φ.Μ. ……………………………………, ΔΟΥ…………………………………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση του Διαγωνισμού 51/2017 της προμήθειας υλικών με τον αναγραφόμενο στην επικεφαλίδα τίτλο, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεσης της προμήθειας, προσφέροντας τις παρακάτω τιμές:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ** | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)** |
| 1 | γυάλινος διηλεκτρικός λαμπτήρας για τη γεννήτρια όζοντος | 40 | ΤΕΜ |  |
| 2 | ασφάλεια γεννήτρια όζοντος | 70 | ΤΕΜ |  |
| 3 | ταινία αυτοκόλλητων αποστατών διηλεκτρικών λαμπτήρων | 200 | m |  |
| 4 | ηλεκτρόδιο ηλεκτρικής εκκένωσης γεννήτριας όζοντος | 10 | ΤΕΜ |  |
| 5 | λάμπα UV για συγκρότημα μέτρησης συγκέντρωσης όζοντος | 1 | ΤΕΜ |  |
| 6 | στοιχεία αισθητήρων (sensormodule) για ανιχνευτές διαρροής όζοντος | 2 | ΤΕΜ |  |
| 7 | στυπιοθλιπτό δοχείο της γεννήτριας όζοντος | 10 | ΤΕΜ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) | | |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | | |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% | | |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) | | |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | | |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

\*Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να παραγγείλει επιπλέον ποσότητες υλικών με τιμή σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, με συμπληρωματική πίστωση, βασισμένη στο διαγωνισμό αυτό.

\*\*Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών στην ΕΕΝ Αποσελέμη.