ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΑΚ ΑΕ 09/2018

ΤΜΗΜΑ 2

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 2 |
| --- |
| A/A | Είδος προμήθειας | Ποσότητα | Μονάδα | ΕΚΠΤΩΣΗ (%)μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία |
|  | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός |
| 1 | Πεδίο μέσης τάσης με περιστροφικό ασφαλιοδιακόπτη 24kV/800A/16kA | 1,00 | ΤΕΜ. |  |
| 2 | Πίνακας Pillar σύνδεσης καλωδίων IP 55 διαστάσεων 800 x 800 x 450 mm | 1,00 | ΤΕΜ. |  |
| 3 | Γενικός Πίνακας χαμηλής τάσης με Inverter ισχύος 315 kW πλήρως εγκατεστημένο και πεδίου αέργου ισχύος 220 kvar | 1,00 | ΤΕΜ. |  |
| 4 | Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος 95mm2 | 72,00 | m |  |
| 5 | Καλώδιο μέσης τάσης τύπου CU/XLPE/PVC διατομής 1x 70 mm2 πλήρως τοποθετημένο | 70,00 | m |  |
| 6 | Προμήθεια καλωδίου τύπου NYY Μονοπολικό διατομής 1 Χ 150 mm2 | 1.310,00 | m |  |
| 7 | Προμήθεια καλωδίου τύπου NYY Μονοπολικό διατομής 1 Χ 120 mm2 | 200,00 | m |  |
| 8 | Προμήθεια καλωδίου τύπου NYY Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 | 400,00 | m |  |
|  | Αρχικό Σύνολο : Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | 50.000,00 |
| Έκπτωσης |  |
| Τελικό σύνολο με Έκπτωση |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μεΦΠΑ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ