## Οικονομική Προσφορά

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Α: Εξοπλισμός εγκατάστασης αφυδάτωσης ιλύος** | | |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ |
| 1 | Φυγοκεντρικός διαχωριστής και περιφερειακός εξοπλισμός τροφοδοσίας ιλύος τουλάχιστον 40 m3/h και φόρτισης στερεών τουλάχιστον 800 kg/h και κατά τα λοιπά όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |  |
| 2 | Δύο μεταφορικοί κοχλίες αφυδατωμένης ιλύος δυναμικότητας τουλάχιστον 4 m3/h, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 3 | Δύο αντλίες ιλύος (κύρια-εφεδρική) ελάχιστης παροχής 40 m3/h, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 4 | Δύο αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη (κύρια-εφεδρική), όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 5 | Συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας διάλυσης τουλάχιστον 3000 lt, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 6 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμών, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 7 | Σωληνώσεις διασύνδεσης |
| 8 | Kαλώδια τροφοδοσίας ισχύος και καλώδια αυτοματισμών |
| 9 | Διάφορα όργανα μέτρησης (παροχόμετρα κ.λπ) στις γραμμές ιλύος και πολυηλεκτρολύτη |
|  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |

Επιποπρεσθετα δήλωνεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής σύμφωνα με τις επιλογές του άρθρου 5.1 της διακήρυξης (α) ή (β):………………………..

Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα-Υπογραφή