ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΑΚ ΑΕ 09/2018

ΤΜΗΜΑ 3

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 3 |
| --- |
| A/A | Είδος | Ποσότητα | Μον. Mετρ. | ΕΚΠΤΩΣΗ (%)μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία |
|  | Προμήθεια/Εργασίες εγκατάστασης |
| 1 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες | 20,00 | m3 |  |
| 2 | Φρεάτιο όδευσης καλωδίων βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 80cm X 80cm | 2,00 | ΤΕΜ |  |
| 3 | Σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από HDPE για προστασία καλωδίων σε υπογειαδικτυα Φ 90 | 160,00 | m |  |
| 4 | Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο ονομ.πιέσεως 12,5 atm διαμέτρου 300 mm | 2,00 | ΤΕΜ |  |
| 5 | Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πιέσεως 10 ατμοσφαιρών διαμέτρου 300 χλστ. | 2,00 | ΤΕΜ |  |
| 6 | Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | 1,00 | ΤΕΜ |  |
| 7 | Βαλβίδα αντεπιστροφής φλαντζωτή τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο ονομ.πιέσεως 10 atm διαμέτρου 300 mm | 1,00 | ΤΕΜ |  |
| 8 | Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη. | 117,00 | kg |  |
| 9 | Εργασία τοποθέτησης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος | 1,00 | ΤΕΜ |  |
| 10 | Εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης καλωδίων τύπου NYY | 1,00 | TEM |  |
|  | Αρχικό Σύνολο : Εργασίες εγκατάστασης | 13.000,00 |
| Έκπτωσης |  |
| Τελικό σύνολο με Έκπτωση |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μεΦΠΑ |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ