**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς: ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37/2018 ΟΑΚ ΑΕ**

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ**» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ 37/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΥΛΙΚΑ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ** | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Υλικού** | | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** | | **Τιμή σε ευρώ/ τμχ προ ΦΠΑ** | | **Τελική Τιμή σε ευρώ προ ΦΠΑ** | | **ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | glass microfiber filters GF/C, diameter 90mm (100 filters/τμχ) | | 2 | τμχ | |  | |  | |
| 2 | Chromocult Coliform Agar According to ISO 9308-1, (500g) | | 1 | τμχ | |  | |  | |
| 3 | Supplement for E. Coli and Coliforms agar According to ISO 9308-1 (10 vials/τμχ) | | 1 | τμχ | |  | |  | |
| 4 | Cytochrome Oxidase tests for microbiology (strips) | | 200 | strips | |  | |  | |
| 5 | membrane filters- white, sterile, gridded 47mm, 0,45μm, for microbiology | | 700 | τμχ | |  | |  | |
| 6 | τριβλια μικρά 55-60mm, αποστειρωμένα | | 700 | τμχ | |  | |  | |
| 7 | τριβλία μεγάλα 90mm, αποστειρωμένα | | 350 | τμχ | |  | |  | |
| 8 | loops 1μL, αποστειρωμένα | | 100 | τμχ | |  | |  | |
| **ΣΥΝΟΛΟ Α** | | | | | | | |  | |
| **ΥΛΙΚΑ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ** | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Υλικού** | **Ποσότητα** | | | **Μονάδα Μέτρησης** | | **Τιμή σε ευρώ/ τμχ προ ΦΠΑ** | | **ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | glass microfiber filters GF/C, diameter 90mm (100 filters/τμχ) | 8 | | | τμχ | |  | |  |
| 2 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος, 1L | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 3 | Πλαστικός ογκομετρικός κύινδρος, 100ml/5ml | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 4 | Ουροσυλλέκτες πλαστικοί, αποστειρωμένοι των 100ml | 50 | | | τμχ | |  | |  |
| 5 | πλαστικα tips(blue) του 1ml , αποστειρώσιμα -bulk (500/τμχ) | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 6 | πλαστικα tips(white) των 10ml , αποστειρώσιμα bulk (100/τμχ) | 5 | | | τμχ | |  | |  |
| 7 | γυάλινα ποτήρια ζέσεως των 1000ml (pyrex) | 6 | | | τμχ | |  | |  |
| 8 | πουαρ ελαστικό 3 σημείων | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 9 | καψες πορσελάνης μεσαία | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 10 | διάλυμα αμμωνίας 25% w/w (2,5L) USO-NF, BP, Ph. Eur. | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 11 | Ψήκτρες απο ειδική τρίχα για τον Καθαρισμό Σωληναρίων και φιαλών μικρες | 3 | | | τμχ | |  | |  |
| 12 | Ψήκτρες απο ειδική τρίχα για τον Καθαρισμό Σωληναρίων και φιαλών μεσαιο μεγεθος | 3 | | | τμχ | |  | |  |
| 13 | Ψήκτρες απο ειδική τρίχα για τον Καθαρισμό Σωληναρίων και φιαλών μεγάλο μεγεθος (πχ για καθαρισμό ογκομετρικών κυλίνδρων 1l) | 3 | | | τμχ | |  | |  |
| 14 | Σπάτουλα με κουταλάκι 210 mm, ανοξείδωτη | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 15 | sodiumium standard solution 1000 mg/L Na | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 16 | sellinium standard solution 1000 mg/L Se | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 17 | Yeast Extract agar, According to ISO 6222 | 2 | | | τμχ των 500g | |  | |  |
| 18 | Slanetz and Bartley's membrane filter enterococcus agar According to ISO 7899-2 | 1 | | | τμχ των 500g | |  | |  |
| 19 | m-Endo agar LES According to APHA 9222B | 1 | | | τμχ των 500g | |  | |  |
| 20 | TBX agar | 1 | | | τμχ των 500g | |  | |  |
| 21 | TSC agar according to ISO 14189 | 1 | | | τμχ των 500g | |  | |  |
| 22 | Chromocult Coliform Agar According to ISO 9308-1 (500g) | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 23 | Acid Phosphatase reagent according to ISO 14189 for Clostridium Perfringens | 1 | | | 100ml | |  | |  |
| 24 | Filter paper for acid phosphatase test | 25 | | | τμχ | |  | |  |
| 25 | Supplement for Clostridium Perfringens agar (D-cycloserine) According to ISO14189 | 1 | | | κουτιά των 10 vials | |  | |  |
| 26 | Supplement for Clostridium Perfringens agar (D-cycloserine 200mg;4-methylmbelliferylphosphate disodium salt 50mg) | 2 | | | κουτιά των 10 vials | |  | |  |
| 27 | Supplement for E. Coli and Coliforms agar According to ISO 9308-1 (10 vials/τμχ) | 2 | | | τμχ | |  | |  |
| 28 | β-galactosidase discs for 4hours incubation for the confirmaton of coliforms | 1 | | | κουτιά των 50 discs | |  | |  |
| 29 | Cytochrome Oxidase tests for microbiology (strips) | 800 | | | strips | |  | |  |
| 30 | Lugol's solution according to Utermohl Technique (diluted iodine- potassium iodide solution) (1000ml) | 1 | | | τεμ | |  | |  |
| 31 | membrane filters- white, sterile, gridded 47mm, 0,45μm, for microbiology | 5000 | | | τμχ | |  | |  |
| 32 | Anaerocult- anaerobic gas generating system, to generate an atmosphere of approximately 90% hydrogen and 10% carbon dioxide | 200 | | | τμχ | |  | |  |
| 33 | Anaerotest strips for confirmation of anaerobic conditions | 100 | | | strips | |  | |  |
| 34 | Autoclavable bio bags ( για αυτοκαστο 280mm διαμέτρου και ύψος 230mm) | 200 | | | τμχ | |  | |  |
| 35 | τριβλια μικρά 55-60mm, αποστειρωμένα | 3000 | | | τμχ | |  | |  |
| 36 | τριβλία μεγάλα 90mm, αποστειρωμένα | 1000 | | | τμχ | |  | |  |
| 37 | loops 1μL, αποστειρωμένα | 3500 | | | τμχ | |  | |  |
| 38 | γυάλνοι δοκιμαστικοί σωλήνες, των 20ml | 32 | | | τμχ | |  | |  |
| 39 | καπάκια για δοκιμαστικούς σωλήνες | 32 | | | τμχ | |  | |  |
| 40 | πλαστικό στατώ για δοκιμαστικούς σωλήνες των 60 θέσεων | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| 41 | Φούσκες πληρώσεως πιπετών παστέρ (pasteur pipette bulb) | 5 | | | τμχ | |  | |  |
| 42 | ταινία υγρής αποστείρωσης, δείκτης (50 meters περίπου) | 1 | | | τμχ | |  | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ Β:** | | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Σύνολο Α+Β (Αριθμητικός) προ ΦΠΑ** | |  |
| **Σύνολο Α+Β (Ολογράφως) προ ΦΠΑ** |  | |
| **Σύνολο Α+Β (Αριθμητικός) με ΦΠΑ** | |  |
| **Σύνολο Α+Β (Ολογράφως) με ΦΠΑ** |  | |

* Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκληση και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
* Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιείταικατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ.
* Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη στο Δ.Δ. Αγριανών, Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης.
* Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ