

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022** |

|  |
| --- |
| **ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |

|  |
| --- |
| **Προϋπολογισμός: 44.415,70 ευρώ προ ΦΠΑ**  **Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ** |

|  |
| --- |
| **ΜΑΡΤΙΟΣ 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**  **«Προμήθεια υδρομέτρων και ανταλλακτικών της αρδευτικής περιόδου 2022»** | | | | | | | |
|  | | | | **Προϋπολογισμός (ευρώ προ ΦΠΑ)** | | **Προσφορά**  **(ευρώ προ ΦΠΑ** | |
| Α/Α | **Περιγραφή Είδους** | **ΜΜ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ / ΜΜ** | **ΣΥΝΟΛΟ** | **ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΜΜ** | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **1** | Υδρομετρητής τύπου Maddalena DS TRP **¾’’**, MID R160 με βαλβίδα αντεπίστροφης, φίλτρο σωληνωτού τύπου και 2 ρακόρ | ΤΕΜ | **40** | **34,00** | **1.360,00** |  |  |
| **2** | Υδρομετρητής τύπου Maddalena DS TRP **1’’**, MID R160 με βαλβίδα αντεπίστροφης, φίλτρο σωληνωτού τύπου και 2 ρακόρ | ΤΕΜ | **200** | **48,00** | **9.600,00** |  |  |
| **3** | Υδρομετρητής τύπου Maddalena DS TRP **1¼’’**, MID R160 με βαλβίδα αντεπίστροφης, φίλτρο σωληνωτού τύπου και 2 ρακόρ | ΤΕΜ | **150** | **58,00** | **8.700,00** |  |  |
| **4** | Υδρομετρητής τύπου Maddalena DS TRP **1½ ’’**, MID R160 με βαλβίδα αντεπίστροφης, φίλτρο σωληνωτού τύπου και 2 ρακόρ | ΤΕΜ | **100** | **104,00** | **10.400,00** |  |  |
| **5** | Υδρομετρητής τύπου Maddalena DS TRP **2’’**, MID R160 με βαλβίδα αντεπίστροφης, φίλτρο σωληνωτού τύπου και 2 ρακόρ | ΤΕΜ | **72** | **145,00** | **10.440,00** |  |  |
| 1 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 3/4 TBR/TRP 5473456Β | τεμ | 10 | 0,27 | **2,70** |  |  |
| 2 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓ. 1" STBR/DS TRP | τεμ | 10 | 1,15 | **11,50** |  |  |
| 3 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1 1/4" STBR/DS TRP | τεμ | 10 | 1,24 | **12,40** |  |  |
| 4 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1 1/2" STBR/DS TRP | τεμ | 10 | 1,35 | **13,50** |  |  |
| 5 | ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2" STBR/DS TRP | τεμ | 10 | 1,42 | **14,20** |  |  |
| 6 | ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 1 1/2"-2" DS TRP | τεμ | 10 | 0,55 | **5,50** |  |  |
| 7 | ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 1/2"-1 1/4" DS TRP | τεμ | 10 | 0,53 | **5,30** |  |  |
| 8 | ΚΕΦΑΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1/2"-1 1/4" STBR/DS TRP | τεμ | 10 | 6,00 | **60,00** |  |  |
| 9 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΓΥΑΛΙΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 1/2- 2" DS TRP REF.7 | τεμ | 100 | 0,18 | **18,00** |  |  |
| 10 | ΠΕΡΟΝΙ ΟΡΕΙΧ. ΚΑΠΑΚΙΟΥ STBR/DS TRP | τεμ | 70 | 0,13 | **9,10** |  |  |
| 11 | ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ DS TRP 3/4" | τεμ | 20 | 17,80 | **356,00** |  |  |
| 12 | ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ DS TRP 1" | τεμ | 20 | 17,80 | **356,00** |  |  |
| 13 | ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ DS TRP 1 1/4" | τεμ | 20 | 17,80 | **356,00** |  |  |
| 14 | ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ DS TRP 1 1/2" | τεμ | 20 | 17,80 | **356,00** |  |  |
| 15 | ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ DS TRP 2" | τεμ | 20 | 17,80 | **356,00** |  |  |
| 16 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ DS TRP 3/4" | τεμ | 30 | 6,80 | **204,00** |  |  |
| 17 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ DS TRP 1" | τεμ | 30 | 6,80 | **204,00** |  |  |
| 18 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ DS TRP 1 1/4" | τεμ | 30 | 6,80 | **204,00** |  |  |
| 19 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ DS TRP 1 1/2" | τεμ | 30 | 6,80 | **204,00** |  |  |
| 20 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ DS TRP 2" | τεμ | 30 | 6,80 | **204,00** |  |  |
| 21 | ΣΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΑ DS TRP 1/2"-3/4 (ΔΙΑΝ.,ΑΚΙΔΑ,ΚΟΥΤΙ,ΦΤΕΡ),ΛΕΥΚΟ | τεμ | 15 | 11,00 | **165,00** |  |  |
| 22 | ΣΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΑ DS TRP 1"(ΔΙΑΝ.ΑΚΙΔ.ΚΟΥΤΙ,ΦΤΕΡ.) ΚΙΤΡΙΝΟ | τεμ | 15 | 13,30 | **199,50** |  |  |
| 23 | ΣΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΑ DS TRP 1 1/4"(ΔΙΑΝ.ΑΚΙΔ.ΚΟΥΤΙ,ΦΤΕΡ,) ΠΡΑΣ | τεμ | 15 | 13,30 | **199,50** |  |  |
| 24 | ΣΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΑ DS TRP 1 1/2"(ΔΙΑΝ.ΑΚΙΔ.ΚΟΥΤΙ,ΦΤΕΡ,) ΛΕΥΚΟ | τεμ | 15 | 15,50 | **232,50** |  |  |
| 25 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 1 1/2"-2" DS TRP | τεμ | 20 | 4,00 | **80,00** |  |  |
| 26 | O-RING ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ 1 1/2"-2" (ΕΞΩΤ.) | τεμ | 20 | 0,18 | **3,60** |  |  |
| 27 | ΦΙΛΤΡΟ 1 1/2"-2" TRP ΒΑΣΗΣ | τεμ | 20 | 4,17 | **83,40** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ προ ΦΠΑ)** | | | | | **44.415,70** |  |  |
| **ΦΠΑ (24%)** | | | | | **10.659,77** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ με ΦΠΑ)** | | | | | **55.075,47** |  |  |